## 第14表（2）
第14表（2） 特定建築物施設数・処分等の状況 | [12 empty] | 平成30年度
空気環境・空気調和の調整 | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
| 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数
総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 21 | 0
空気環境の測定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0
ホルムアルデヒド量の測定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
浮遊粉じんの量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0
一酸化炭素の含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0
二酸化炭素の含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0
温度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
相対湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
気流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0
ホルムアルデヒド量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔への供給水に必要な措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
加湿装置への供給水に必要な措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
冷却塔、冷却水の汚れ点検（1月以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
冷却塔、冷却水の水管清掃（1年以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
加湿装置の汚れ点検（1月以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
加湿装置の清掃（1年以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
飲料水の管理 | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
| 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数
総数 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3 | 10 | 1
遊離残留塩素含有率検査 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0
遊離残留塩素含有率 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0
中央式給湯設備給湯水遊離残留塩素含有率検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中央給湯設備給湯水遊離残留塩素含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水質検査 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0
水質基準 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1
中央式給湯設備給湯水質検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0
中央式給湯設備給湯水質基準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
貯水槽の清掃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0
貯湯槽の清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0
雑用水の管理 | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
| 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数
総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
遊離残留塩素含有率検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
遊離残留塩素含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
雑用水の水槽点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水質検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
ｐＨ値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
臭気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
外観 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
大腸菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
濁度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
その他 | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
| 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数 | 調査 件数 | 不適 件数
総数 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0
排水設備の清掃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0
大掃除 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0
ねずみ等の防除 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0
帳簿書類の備付け | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0