## 設計書
工 事 名 | 果樹試験場空調設備更新工事
工事場所 | 小城市小城町晴気９１（果樹試験場内）
予定工期 | 契約締結の日 から 令和 ７年１１月１４日まで
設 計 内 訳 書
| 工事価格 | 果樹試験場空調設備更新工事 |  | 金 | 円
|  | 計 |  | 金 | 円
|  | 消費税及び地方消費税の額 |  | 金 | 円
|  | 合計 |  | 金 | 円

## 工事費
| 名 称 | 規格 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 業者見積
果樹試験場空調設備更新工事
➀ | 西会議室空調機更新工事 |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  | 0
➁ | 生理生態実験室空調機更新工事 |  | 1 | 式 |  | 0
➂ | 生理実験室空調機更新工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
| 諸経費 |  | 1 | 式
0
0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1 | 式 | 200000 | 200000 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 | 式 | 400000 | 400000 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 600000 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 合計 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 名 称 | 規格 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 業者見積
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 工事費内訳書
| 名 称 | 規格 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 業者見積
➀ | 西会議室空調機更新工事
| ＜資材＞ | [7 empty] | 0
| ２方向天井カセット形エアコン | 三菱 PLZX-ERMP112L5 | 1 | セット |  |  |  |  | 0
| リプレースパネル | PAC-KW71WR | 2 | 個 |  |  |  |  | 0
| 小 計(a) | [7 empty] | 0
0
| 労務費(b) | [7 empty] | 0
0
| 既設冷媒ガス回収(c) | 破壊処理共 | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| 合 計(a+b+c) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 名 称 | 規格 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 業者見積
➁ | 生理生態実験室空調機更新工事
＜資材＞
| ２方向天井カセット形エアコン | PLZ-ERMP80L5 | 1 | セット
小 計(a)
| 天井補修費(b) |  | 1 | 式
労務費(c)
| 既設冷媒ガス回収(d) | 破壊処理共 | 1 | 式
0
0
0
0
0
| 合 計(a+b+c+d) |  |  |  |  | 0
| 名 称 | 規格 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 業者見積
➂ | 生理実験室空調機更新工事
＜資材＞
| 壁掛形エアコン | PKZ-ERMP６３K5 | 1 | セット
| スライドブロック |  | 2 | 個
| 冷媒管 | Ø6.35×Ø12.7 | 10 | ｍ
| 電線 | ドレンホース共 | 1 | 式
| スリムダクト | SD77 | 1 | 式
| 同上付属品 |  | 1 | 式
小 計(a)
| 電源工事費(b) |  | 1 | 式
労務費(c)
| 既設空調機撤去(d) |  | 1 | 式
| 既設冷媒ガス回収(e) | 破壊処理共 | 1 | 式
| 合 計(a+b+c+d+e) |  |  |  |  | 0