## 基準
気候風土適応住宅に係る「国が定める基準（告示基準）」及び「佐賀型基準」 チェックシート
内 容 | [6 empty] | チェック
気候風土適応住宅に係る告示７８６号 | 第１項(告示基準) | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イただし書の国土交通大臣が定める基準（２において、「気候風土適応住宅の基準」という。）は、次の各号に掲げる要件に適合するものであることとする。
一 次のイからニまでのいずれかに該当するものであること
|  |  | イ 外壁の過半が両面を真壁造とした土塗壁であること |  |  |  | □
|  |  | ロ 外壁が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること |  |  |  | □
|  |  | ハ 屋根が茅葺であること |  |  |  | □
ニ 次の（１）及び（２）に該当すること
(1) 外壁について、次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当すること
[5 empty] | (ⅰ) 片面を真壁造とした土塗壁であること |  | □
[5 empty] | (ⅱ) 片面を真壁造とした落とし込み板壁であること |  | □
[5 empty] | (ⅲ) 過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること |  | □
(2) 屋根、床及び窓について、次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当すること
(ⅰ) 屋根が以下のいずれかの構造であること
[6 empty] | ① 化粧野地天井 | □
[6 empty] | ② 面戸板現し | □
[6 empty] | ③ せがい造り | □
[5 empty] | (ⅱ) 床が板張りであること |  | □
[5 empty] | (ⅲ) 窓の過半が地場製作の木製建具であること |  | □
ニ 所管行政庁が、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前号に掲げる要件のみでは、地域の気候及び風土に応じた住宅であると認められない場合において、当該要件に必要な要件を付加したものを別に定めている場合には、これに適合していること 【佐賀県において定め無し】
| 第２項（佐賀型基準） | 所管行政庁が、その地方の自然的社会的条件の特殊性により前項各号に掲げる要件では、地域の気候及び風土に応じた住宅であると認められない場合において、当該要件と同等であると認められるものを別に定めたときは、気候風土適応住宅の基準は、１の規定にかかわらず、当該別に定めた要件に該当するものであることとする。
告示第２項の規定により佐賀県内の所管行政庁において別に定める基準は、次の一号及び二号の要件に適合するものであることとする。 【佐賀型気候風土適応住宅の基準】
一 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること
イ 次の（１）及び（２）に該当すること
(1) 外壁等の構造が次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当すること
[5 empty] | (ⅰ) 告示第１項第一号ニ(１)の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当すること |  | □
[5 empty] | (ⅱ) 片面を真壁造とした木構造であること |  | □
[5 empty] | (ⅲ) 外壁両側が乾式の真壁造であること |  | □
[5 empty] | (ⅳ) 校倉造り（丸太組等）で外壁両側が木材現しであること |  | □
[5 empty] | (ⅴ) 主となる柱梁の接合方法が伝統的な継手仕口であること |  | □
(2) 内部の非構造部分が次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに該当すること
[5 empty] | (ⅰ) 告示第１項第一号ニ(２)の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当すること |  | □
[5 empty] | (ⅱ) 居室の１部屋以上が竿縁天井、網代天井又は簀の子天井であること |  | □
[5 empty] | (ⅲ) 居室の１部屋以上が本畳又は単層無垢板張りであること |  | □
[5 empty] | (ⅳ) 屋内空間に１坪以上の土間（三和土）を設けていること |  | □
ロ 次の（１）から（６）までのうち、４項目以上に該当すること
|  |  |  | (1) 軒が深い軒庇（壁芯から垂木先端まで750mm以上）であること |  |  | □
|  |  |  | (2) 軒裏が野地板現しであること |  |  | □
|  |  |  | (3) 主となる屋根が棟を持つ４寸勾配以上の和瓦葺であること（軒先周り、下屋等については、軽量化のために金属屋根等とすることも可とする） |  |  | □
|  |  |  | (4) 外壁の仕上げが無垢板張り、漆喰塗等（砂漆喰・モルタル塗りを含む）であること |  |  | □
|  |  |  | (5) 内部の建具の過半が地場製作による建具（引き戸を推奨）であること |  |  | □
|  |  |  | (6) 内部の壁の過半を真壁造とし、仕上げが無垢板壁、塗壁等の自然素材によるものであること |  |  | □
ニ 建築計画について、次のイからルまでのうち、5項目以上に該当するものであること
|  |  | イ 対角・高低等通風に配慮した窓を設け、自然通風の取り込みに配慮した建築計画とすること |  |  |  | □
|  |  | ロ すだれ・よしずの利用や下地窓・無双窓等の日射遮蔽及び通風を両立した開口があること |  |  |  | □
|  |  | ハ 外部空間（敷地の周囲に公園、緑地、広場等がある場合は、それらを活用することを含む）について、通風又は日差しに配慮した庭、樹木の配置又は木塀（ルーバー等）を設けていること |  |  |  | □
|  |  | ニ 夏場には通風、冬場には日差しの取り入れを目的とした大きな窓（開口の高さ1800mm程度、幅3600mm程度）があること |  |  |  | □
|  |  | ホ 居室の１部屋以上に断熱性能を持たせた部屋があること |  |  |  | □
|  |  | へ 化石燃料由来のエネルギーを使わない暖房器具（薪ストーブ等）があること |  |  |  | □
|  |  | ト 建具の開放により一体にできる二間続き部屋があること |  |  |  | □
|  |  | チ 広縁付きの部屋があること |  |  |  | □
|  |  | リ 使用する木材の過半を県産木材とすること |  |  |  | □
|  |  | ヌ 地域の植生を活用した10%以上の緑化を行うこと |  |  |  | □
|  |  | ル 地域の大工・建築職人を登用させていること |  |  |  | □
留意 事項 |  | 次のイ及びロについて、設計者から申請者へ説明し、申請者が了承していること
|  |  | イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第二号イに規定された外皮基準に適合していないこと |  |  |  | □
|  |  | ロ 上記の理由で住宅ローン減税の適用を受けることができないこと |  |  |  | □
※2027年末までに建築確認をうけたもの等は、住宅ローン減税の対象となる場合があります
※この基準によって気候風土適応住宅とする場合であっても、可能な限り断熱施工を行うことを原則とする。
※周囲のまち並み等との調和に配慮すること
2026/2/1 施行 2026/7/10 改訂
別紙２