## 仕様書（厨房） (4)
〇PLA PLA蛇篭等物品 仕様書
１ 品名
PLA PLA蛇篭等物品
2 機器明細
ＮＯ | 購入品目 | 型式 | 同等品 の可否 | 幅 | 奥行 | 高さ | 数量 | 規格等 （※電源 配管口径 外装・内装仕上げは参考図参照） | 見積額 | 大分類ｺｰﾄﾞ | 大分類名 | 中分類ｺｰﾄﾞ | 中分類名 | 細分類ｺｰﾄﾞ | 細分類名 | 全角型式
1 | 蛇篭ベンチ L１２ｍ |  | 可 | 12000 | 1000 | 1200 | 1 | 規格：L1000 *12 仕様：亜鉛アルミ合金鉄線φ6 @100×100 開口付 座面：国産ヒノキ 木材保護塗装 |  | 07 | 電気機械器具類 | 026 | 電熱器・冷蔵庫・その他器具類 | 005 | 冷蔵庫
2 | 蛇篭ベンチ L１９ｍ |  | 可 | 19000 | 1000 | 1200 | 1 | 規格：L1000 *19 仕様：亜鉛アルミ合金鉄線φ6 @100×100 開口付 座面：国産ヒノキ 木材保護塗装 |  | 13 | 厨房炊事器具類 | 062 | 厨房炊事用器具類 | 014 | シンク
3 | 蛇篭デザイン壁 |  | 可 | 38000 + 局面部 | 650 | 650～1200 | 1 | 規格：L1000 *38 +曲面部材 開口付 仕様：亜鉛アルミ合金鉄線φ6 @100×100 |  | 07 | 電気機械器具類 | 026 | 電熱器・冷蔵庫・その他器具類 | 005 | 冷蔵庫
4 | [7 empty] | ※ 仕様の詳細は参考図参照とします |  | 07 | 電気機械器具類 | 026 | 電熱器・冷蔵庫・その他器具類 | 005 | 冷蔵庫
5 | [9 empty] | 07 | 電気機械器具類 | 026 | 電熱器・冷蔵庫・その他器具類 | 005 | 冷蔵庫
※ カゴ本体及び座面木材の運搬費/搬入費込みでお願いいたします。 ※ 同等の規格・機能等を有する構成を同等品として認めます。
3 搬入・設置について
※ 車上渡しまでとします。
※ 基礎は別途工事とします。
※ 施工（据付,設置,石詰め）は別途工事とします。
※ アンカー、アンカーに付帯するボルトナット類は別途とします。
※ 中詰め材は別途とします。
※ カゴはコイル連結仕様とします。（コイル連結は別途工事）
※ カゴと躯体の固定は底面固定プレートを使用することとします。
４ 搬入前後説明
※ 納品時のスケジュールをはじめ、詳細については施工業者と事前に調整することとします。
※ カゴの長さ調整、折れ点部のカゴが重なる部分について現場調整が必要になる場合は事前に施工業者と調整することとします。
納入場所：世界海洋プラスチックプランニングセンター
納入先住所：佐賀県唐津市鎮西町波戸720-1
納入期限：令和8年2月13日（金）
※建設工事の進捗に合わせて納品を行う必要があるため、納品時期は脱炭素社会推進課と協議を行うこと。
担当：脱炭素社会推進課 光枝
（ＴＥＬ：0952-25-7079 FAX：0952-25-7783）

## 仕様書（厨房） (3)
〇PLA PLA厨房機材等物品 仕様書
１ 品名
厨房機器一式
2 機器明細
ＮＯ | 購入品目 | 型式 | 同等品 の可否 | 幅 | 奥行 | 高さ | 材質 | 別紙図面 | 数量 | 規格等 （※電源 配管口径 外装・内装仕上げは参考図参照） | 見積額 | 大分類ｺｰﾄﾞ | 大分類名 | 中分類ｺｰﾄﾞ | 中分類名 | 細分類ｺｰﾄﾞ | 細分類名 | 全角型式
1 | テーブル型自然冷媒冷凍庫 | ＦＴ-90ＳＮＪ | 可 | 900 | 600 | 850 | ステンレス |  | 1 | Ｈ850仕様 定格内容積：157L以上 自然冷媒 |  | 07 | 電気機械器具類 | 026 | 電熱器・冷蔵庫・その他器具類 | 005 | 冷蔵庫 | ＦＴ－９０ＳＮＪ
2 | 一槽シンク |  | 可 | 400 | 600 | 850 | ステンレス |  | 1 | Ｈ850仕様 混合栓付き バッグガード付 |  | 13 | 厨房炊事器具類 | 062 | 厨房炊事用器具類 | 014 | シンク
3 | テーブル型自然冷媒冷蔵庫 | ＲＴ-120ＳＮＪ | 可 | 1200 | 600 | 850 | ステンレス |  | 1 | Ｈ850仕様 定格内容積：243L以上 自然冷媒 |  | 07 | 電気機械器具類 | 026 | 電熱器・冷蔵庫・その他器具類 | 005 | 冷蔵庫 | ＲＴ－１２０ＳＮＪ
4 | テーブル型自然冷媒冷蔵庫 | ＲＴ-150ＳＮＪ | 可 | 1500 | 600 | 850 | ステンレス |  | 1 | Ｈ850仕様 定格内容積：333L以上 自然冷媒 |  | 07 | 電気機械器具類 | 026 | 電熱器・冷蔵庫・その他器具類 | 005 | 冷蔵庫 | ＲＴ－１５０ＳＮＪ
5 | 天板 | ＲＴ-150ＳＮＪ用 | 可 |  |  |  | ステンレス |  |  | 正面角 |  | 07 | 電気機械器具類 | 026 | 電熱器・冷蔵庫・その他器具類 | 005 | 冷蔵庫 | ＲＴ－１５０ＳＮＪ用
6 | 電子レンジ | ＨＭＮ-18Ｄ | 可 | 422 | 476 | 337 | ステンレス |  | 1 | インバーター1800Ｗ 上下給電 待機電力ゼロ |  | 13 | 厨房炊事器具類 | 062 | 厨房炊事用器具類 | 025 | レンジ | ＨＭＮ－１８Ｄ
7 | オーバーシェルフ |  | 可 | 1500 | 420 | 800 | ステンレス |  | 1 |  |  | 02 | 戸棚・箱類 | 010 | 戸棚類 | 002 | 整理棚
8 | キャビネットテーブル |  | 可 | 1500 | 600 | 850 | ステンレス |  | 1 | Ｈ850仕様 |  | 02 | 戸棚・箱類 | 010 | 戸棚類 | 002 | 整理棚
9 | ワークテーブル |  | 可 | 600 | 600 | 850 | ステンレス |  | 1 | Ｈ850仕様 正面半Ｒ20 |  | 02 | 戸棚・箱類 | 010 | 戸棚類 | 002 | 整理棚
10 | テーブル型自然冷媒冷蔵庫 | ＲＴ-150ＳＮＪ | 可 | 1500 | 600 | 850 | ステンレス |  | 1 | Ｈ850仕様 定格内容積：333L以上 自然冷媒 |  | 07 | 電気機械器具類 | 026 | 電熱器・冷蔵庫・その他器具類 | 005 | 冷蔵庫 | ＲＴ－１５０ＳＮＪ
11 | キャビネットテーブル |  | 可 | 1200 | 450 | 850 | ステンレス |  | 1 | Ｈ850仕様 |  | 02 | 戸棚・箱類 | 010 | 戸棚類 | 002 | 整理棚
12 | 自然冷媒キューブアイスメーカー | ＩＭ-45Ｐ | 可 | 630 | 450 | 850 | ステンレス |  | 1 | Ｈ850仕様 自然冷媒 |  | 07 | 電気機械器具類 | 026 | 電熱器・冷蔵庫・その他器具類 | 012 | 製氷機 | ＩＭ－４５Ｐ
13 | 天板 | ＩＭ-45Ｐ用 | 可 | 635 | 650 | 40 | ステンレス |  | 1 |  |  | 07 | 電気機械器具類 | 026 | 電熱器・冷蔵庫・その他器具類 | 012 | 製氷機 | ＩＭ－４５Ｐ用
14 | テーブル型冷蔵ショーケース | ＲＴＳ-120ＳＮＤ | 可 | 1200 | 600 | 850 | ステンレス |  | 1 | Ｈ850仕様 冷却内容積：305L以上 ペアガラス 庫内灯ＬＥＤ デジタル表示 |  | 07 | 電気機械器具類 | 026 | 電熱器・冷蔵庫・その他器具類 | 013 | 冷水（冷蔵）ショーケース | ＲＴＳ－１２０ＳＮＤ
15 | 天板 | ＲＴＳ-120ＳＮＤ用 | 可 | 1205 | 650 | 40 | ステンレス |  | 1 |  |  | 07 | 電気機械器具類 | 026 | 電熱器・冷蔵庫・その他器具類 | 013 | 冷水（冷蔵）ショーケース | ＲＴＳ－１２０ＳＮＤ用
16 | ドリップコーヒーマシン | ＦＣＭＤ300ＭＬ | 可 | 300 | 580 | 745 | ステンレス |  | 1 |  |  | 13 | 厨房炊事器具類 | 062 | 厨房炊事用器具類 | 007 | コーヒー沸し器 | ＦＣＭＤ３００ＭＬ
17 | ソイルドテーブル |  | 可 | 1200 | 650 | 850 | ステンレス | ○ | 1 | Ｈ850仕様 混合栓付き バッグガード付 |  | 13 | 厨房炊事器具類 | 062 | 厨房炊事用器具類 | 014 | シンク
18 | 食器洗浄機 | ＪＷＥ-450ＲＵＣ３(特） | 可 | 600 | 600 | 1430 | ステンレス |  | 1 | Ｈ850仕様 リモートコントローラー仕様 消費水量1.8Ｌ |  | 13 | 厨房炊事器具類 | 062 | 厨房炊事用器具類 | 029 | 食器洗浄機 | ＪＷＥ－４５０ＲＵＣ３（特）
19 | 電磁調理器 | ＨＩＨ-5ＴＥ-1 | 可 | 450 | 600 | 850 | ステンレス |  | 1 | Ｈ850仕様 10段階出力 保温モード タイマーモード |  | 13 | 厨房炊事器具類 | 062 | 厨房炊事用器具類 | 052 | 調理機 | ＨＩＨ－５ＴＥ－１
20 | スチームコンベクションオーブン | ＭＩＣ-5ＴＣ3-Ｌ | 可 | 785 | 560 | 685 | ステンレス |  | 1 | インバーター制御 ＩＨ式蒸気発生器 ホテルパン付属 ホテルパン：20ｍｍ5枚 65ｍｍ4枚 穴あき65ｍｍ4枚 |  | 13 | 厨房炊事器具類 | 062 | 厨房炊事用器具類 | 044 | オーブン | ＭＩＣ－５ＴＣ３－Ｌ
21 | 軟水器 | ＨＫ-55ＲＳ | 可 | 150 | 123 | 495 | ステンレス |  | 1 |  |  | 23 | 清掃用具類 | 107 | その他 | 004 | 除鉄浄水器 | ＨＫ－５５ＲＳ
22 | 電気フライヤー | ＦＬ-20Ｂ | 可 | 450 | 590 | 850 | ステンレス |  | 1 | Ｈ850仕様 |  | 13 | 厨房炊事器具類 | 062 | 厨房炊事用器具類 | 040 | フライヤー（揚物器） | ＦＬ－２０Ｂ
※ | 製氷機、冷蔵庫は従来のフロンに比べ地球温暖化係数（ＧＷＰ）を99％削減の環境にやさしい 自然冷媒(自然界に存在するガス）を使用していること。(ショーケース除く）
※ | 送料、搬入費、設置費等込みでお願い致します。
同等の規格・機能等を有する構成を同等品として認めます。
3 搬入・設置
カフェ厨房内に搬入・設置・2次側給排水・動力プラグ接続すること。
シンク混合栓2ヶ所も準備し接続まで行うこと。
試運転まで完了すること。
搬入時に出た梱包材等は受注者が持ち帰り処分すること。
４ 導入後説明
カフェに入る事業者に対し取り扱い説明を行うこと。
調理専門スタッフによりスチームコンベクションオーブンの調理方法や洗浄の仕方の説明をきちんと行えること。
設置後も調理相談ができる体制であること。
5 保証
保証期間は検収後一年間とすること。
保証期間終了後も修理対応ができる事業所が唐津市内にあること。
納入場所：世界海洋プラスチックプランニングセンター
納入先住所：佐賀県唐津市鎮西町波戸７２０－１
納入期限：令和8年3月13日（金）
※建設工事の進捗に合わせて納品を行う必要があるため、納品時期は脱炭素社会推進課と協議を行うこと。
担当：脱炭素社会推進課 光枝
（ＴＥＬ：0952-25-7079 FAX：0952-25-7783）