## 水質（生活環境項目等）
様式１
分 析 等 対 応 調 書
名称・商号：
○公共用水域水質（生活環境項目等）
区分 | 項目 | 測定方法 | 単位 | 報告 下限値 | 実績の 有無 | 対応の 可否
生活環境項目 | ｐＨ | 規格K0102-1 12に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
| ＤＯ | 規格K0102-1 21.2、21.3、21.4及び21.5に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | mg/L | 0.5
| ＢＯＤ | 規格K0102-1 18に定める方法 | mg/L | 0.5
| ＣＯＤ | 規格K0102-1 17.2に定める方法(有明海B類型はｱﾙｶﾘ性法) | mg/L | 0.5
| ＳＳ | 付表8に掲げる方法 | mg/L | 1
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分等） | 規格K0102-1 22.5に定める方法 | mg/L | 0.5
| 全窒素 | 規格K0102-2 17.3、17.4 又は17.5（17.5.3.2を除く。）に定める方法 | mg/L | 0.05
| 全りん | 規格K0102-2 18.4（18.4.1.4のb)を除く。）に定める方法 | mg/L | 0.003
| 全亜鉛 | 規格K0102-3 12.2、12.3、12.4及び12.5に定める方法 | mg/L | 0.001
| ノニルフェノール | 付表9に掲げる方法 | mg/L | 6e-05
| ＬＡＳ | 規格K0102-4 6.2.5に定める方法 | mg/L | 0.0006
| 底層溶存酸素量 | 規格K0102-1 21.2、21.3、21.4及び21.5に定める方法又は付表10に掲げる方法 | mg/L | 0.5
| 大腸菌数 | 規格K0102-5 5.6.2（5.6.2.7は除く。）に定める方法（ただし、試料採取後直ちに試験ができないときは、０～５℃（凍結させない）の暗所に保存し、９時間以内に試験することが 望ましく、12 時間以内に試験する。） | CFU/100mL | 1
健康項目 | カドミウム | 規格K0102-3 14.3、14.4又は14.5に定める方法 | mg/L | 0.0003
| 全シアン | 規格K0102-2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5若しくは9.6（ただし、蒸留操作は装置にて行わない）の分析を行う方法又は付表1（蒸留操作は装置にて行う）に掲げる方法 | mg/L | 0.1
| 鉛 | 規格K0102-3 13.2、13.3、13.4又は13.5に定める方法 | mg/L | 0.001
| 六価クロム | 規格K0102-3 24.3（24.3.3及び24.3.7を除く。）に定める方法（ただし、次の１及び２に掲げる場合にあつては、それぞれ１及び２に定めるところによる。） １規格K0102-3 24.3.4、24.3.5又は24.3.6に定める方法による場合（24.3.3.4のb)による場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg／Ｌ）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120％であることを確認すること。 ２規格K0102-3 24.3.2に定める方法により汽水又は海水を測定する場合１に定めるところによるほか、規格K0170-7 7の a)又は b)に定める操作を行うこと。 | mg/L | 0.01
| 砒素 | 規格K0102-3 20.3、20.4又は20.5に定める方法 | mg/L | 0.001
| 総水銀 | 付表2に掲げる方法 | mg/L | 0.0005
| アルキル水銀 | 付表3に掲げる方法 | mg/L | 0.0005
| ＰＣＢ | 付表4に掲げる方法 | mg/L | 0.0005
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.002
| 四塩化炭素 | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 | mg/L | 0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.002
| ｼｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 | mg/L | 0.1
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 | mg/L | 0.0006
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 | mg/L | 0.001
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 | mg/L | 0.001
| 1,3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 | mg/L | 0.0002
| チウラム | 付表5に掲げる方法 | mg/L | 0.0006
| シマジン | 付表6の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0003
| ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | 付表6の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.002
| ベンゼン | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.001
| セレン | 規格K0102-3 26.2、26.3又は26.4に定める方法 | mg/L | 0.001
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素の和 | mg/L | 0.02
| 硝酸性窒素 | 規格K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7又は15.8に定める方法 | mg/L | 0.01
| 亜硝酸性窒素 | 規格K0102-2 14.2、14.3又は14.4に定める方法 | mg/L | 0.01
| ふっ素 | 規格K0102-2 5.2及び5.3、5.2及び5.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170-6 6図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）又は5.2（蒸留操作を行う場合にあつては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、蒸留操作を省略することができる。）及び5.5に定める方法 | mg/L | 0.08
| ほう素 | 規格K0102-3 5.2、5.5又は5.6に定める方法 | mg/L | 0.1
| 1,4-ジオキサン | 付表7に掲げる方法 | mg/L | 0.005
その他の項目 | 透明度 | 海洋観測指針 | m | 0.1
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | インドフェノール法（海水分析法） | mg/L | 0.01
| リン酸態リン | モリブデン青法（海水分析法） | mg/L | 0.003
| 塩化物イオン | 平成15年厚生労働省告示第261号別表第21，規格35.1 | mg/L | 1
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 規格30.1に定める方法 | mg/L | 0.02
| ｸﾛﾛﾌｨﾙａ | 湖沼環境調査指針の吸光法(ｱｾﾄﾝ抽出)、海洋観測指針 | mg/m3 | 0.1
| ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 | 平成7年6月16日環境庁告示第30号別表 | mg/L | 0.0004
| ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 | 平成7年6月16日環境庁告示第30号別表 | mg/L | 0.0001
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 | 平成7年6月16日環境庁告示第30号別表 | mg/L | 0.0001
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 | 平成7年6月16日環境庁告示第30号別表 | mg/L | 0.0001
| ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 | 平成7年6月16日環境庁告示第30号別表 | mg/L | 0.0001
「規格」：日本産業規格
「付表1～10」：昭和46年12月28日、環境庁告示第59号に定める方法（令和7年3月31日環境省告示第35号最終改正）

## 水質 (要監視)
様式２
分 析 等 対 応 調 書
名称・商号：
○公共用水域水質（要監視項目）
区分 | 項目 | 測定方法 | 単位 | 報告 下限値 | 実績の 有無 | 対応の 可否
要監視項目 | クロロホルム | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 | mg/L | 0.006
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 | mg/L | 0.004
| 1,2-ジクロロプロパン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 | mg/L | 0.006
| ｐ-ジクロロベンゼン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 | mg/L | 0.03
| イソキサチオン | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0008
| ダイアジノン | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0005
| フェニトロチオン（MEP) | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0003
| イソプロチオラン | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.004
| オキシン銅（有機銅） | 通知1付表2に掲げる方法 | mg/L | 0.004
| クロロタロニル（TPN） | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.004
| プロピサミド | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0008
| ＥＰＮ | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0006
| ジクロルボス（DDVP） | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.001
| フェノブカルブ（BPMC） | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.002
| イプロベンホス（IBP） | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0008
| クロルニトロフェン（CNP） | 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0001
| トルエン | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.06
| キシレン | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.04
| フタル酸ジエチルヘキシル | 通知1付表3の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.006
| ニッケル | 規格K0102-3 18.4、18.5又は規格K0102-3 4.5.3に定める方法（ただし、測定波長232.0 nmとする。また、共存物質の影響が考えられる場合には、ニッケル標準液を用いて、規格K0102-3 13.3.5の標準添加法にて定量する。なお、マトリックスモディファイヤーは、硝酸パラジウム（Ⅱ）溶液等、十分に検討し適切なものを使用する。） | mg/L | 0.005
| モリブデン | 規格K0102-3 27.2、27.3又は規格K0102-3 4.5.3に定める方法（ただし、測定波長313.3 nmとする。また、共存物質の影響が考えられる場合には、モリブデン標準液を用いて、規格K0102-3 13.3.5の標準添加法にて定量する。なお、マトリックスモディファイヤーは、硝酸パラジウム（Ⅱ）溶液等、十分に検討し適切なものを使用する。） | mg/L | 0.007
| アンチモン | 規格K0102-3 21.2、21.3又は21.4に定める方法 | mg/L | 0.002
| 塩化ビニルモノマー | 通知2付表1に掲げる方法 | mg/L | 0.0002
| エピクロロヒドリン | 通知2付表2に掲げる方法 | mg/L | 4e-05
| 全マンガン | 規格K0102-3 15.2、15.3、15.4又は15.5に定める方法（準備操作は規格によるほか、海水など塩類を多く含む試料を分析するにあっては、必要に応じ試料を希釈することとする。） | mg/L | 0.02
| ウラン | 規格K0102-3 30.2又は30.3に定める方法 | mg/L | 0.0002
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 通知5付表1に掲げる方法 | mg/L | 0.000010
| ＰＦＯＳ | 通知5付表1に掲げる方法 | mg/L | 5e-06
| ＰＦＯＳ(直鎖体) | 通知5付表1に掲げる方法 | mg/L | 5e-06
| ＰＦＯＡ | 通知5付表1に掲げる方法 | mg/L | 5e-06
| ＰＦＯＡ(直鎖体) | 通知5付表1に掲げる方法 | mg/L | 5e-06
通知1：平成5年4月28日、環水規第121号 環境庁水質保全局水質規制課長通知
通知2：平成16年3月31日、環水企発第040331003号、環水土発第040331005号 環境省環境管理局水環境部長通知
通知3：平成15年11月5日、環水企発第031105001号、環水管発第031105001号 環境省環境管理局水環境部長通知
通知4：平成25年3月27日、環水大水発第1303272号 環境省水・大気環境局長通知
通知5：令和2年5月28日、環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号 環境省水・大気環境局長通知
「付表1～10」：昭和46年12月28日、環境庁告示第59号に定める方法（令和7年3月31日環境省告示第35号最終改正）

## 地下水及び水浴場
様式３
分 析 等 対 応 調 書
名称・商号：
○地下水水質
区分 | 項目 | 測定方法 | 単位 | 報告 下限値 | 実績の 有無 | 対応の 可否
地下水分析項目 | カドミウム | 規格K0102-3 14.3、14.4又は14.5に定める方法 | mg/L | 0.0003
| 全シアン | 規格K0102-2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5若しくは9.6（ただし、蒸留操作は装置にて行わない。）の分析を行う方法又は公共用水域告示付表1（蒸留操作は装置にて行う。）に掲げる方法 | mg/L | 0.1
| 鉛 | 規格K0102-3 13.2、13.3、13.4 又は13.5に定める方法 | mg/L | 0.001
| 六価クロム | 規格K0102-3 24.3（24.3.3及び24.3.7を除く。）に定める方法（ただし、次の１及び２に掲げる場合にあっては、それぞれ１及び２に定めるところによる。） １規格K0102-3 24.3.4、24.3.5又は24.3.6に定める方法による場合（24.3.3.4のb）による場合に限る。） 試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg／Ｌ）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120％であることを確認すること。 ２規格K0102-3 24.3.2に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 １に定めるところによるほか、規格K0170-7 7のa）又はb)に定める操作を行うこと。 | mg/L | 0.01
| 砒素 | 規格K0102-3 20.3、20.4又は20.5に定める方法 | mg/L | 0.001
| 総水銀 | 公共用水域告示付表2に掲げる方法 | mg/L | 0.0005
| アルキル水銀 | 公共用水域告示付表3に掲げる方法 | mg/L | 0.0005
| ＰＣＢ | 公共用水域告示付表4に掲げる方法 | mg/L | 0.0005
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.002
| 四塩化炭素 | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | mg/L | 0.0002
| ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ） | 付表に掲げる方法 | mg/L | 0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.002
| 1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｼｽ体及びﾄﾗﾝｽ体の和 | mg/L | 0.008
| ｼｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.004
| ﾄﾗﾝｽ-1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 | mg/L | 0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | mg/L | 0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | mg/L | 0.0006
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | mg/L | 0.001
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | mg/L | 0.0005
| 1,3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 | mg/L | 0.0002
| チウラム | 公共用水域告示付表5に掲げる方法 | mg/L | 0.0006
| シマジン | 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.0003
| ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 | mg/L | 0.002
| ベンゼン | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | mg/L | 0.001
| セレン | 規格K0102-3 26.2、26.3又は26.4に定める方法 | mg/L | 0.001
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素の和 | mg/L | 0.02
| 硝酸性窒素 | 規格K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7又は15.8に定める方法 | mg/L | 0.01
| 亜硝酸性窒素 | 規格K0102-2 14.2、14.3又は14.4に定める方法 | mg/L | 0.01
| ふっ素 | 規格K0102-2 5.2及び5.3、5.2及び5.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170-6 6図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）又は5.2（蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び5.5に定める方法 | mg/L | 0.1
| ほう素 | 規格K0102-3 5.2、5.5又は5.6に定める方法 | mg/L | 0.1
| 1,4-ジオキサン | 公共用水域告示付表7に掲げる方法 | mg/L | 0.005
「規格」：日本産業規格
「公共用水域告示」：昭和46年12月28日、環境庁告示第59号に定める方法（令和7年3月31日環境省告示第35号最終改正）
「付表」：平成9年3月13日、環境庁告示第10号に定める方法（令和7年3月31日環境省告示第41号最終改正）
区分 | 項目 | 測定方法 | 単位 | 報告下限値 | 実績の有無 | 対応の可否
要監視項目 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 通知付表1に掲げる方法 | mg/L | 0.000010
| ＰＦＯＳ | 通知付表1に掲げる方法 | mg/L | 5e-06
| ＰＦＯＳ（直鎖体） | 通知付表1に掲げる方法 | mg/L | 5e-06
| ＰＦＯＡ | 通知付表1に掲げる方法 | mg/L | 5e-06
| ＰＦＯＡ（直鎖体） | 通知付表1に掲げる方法 | mg/L | 5e-06
通知：令和2年5月28日、環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号 環境省水・大気環境局長通知
○水浴場水質
項目 |  | 測定方法 | 単位 | 報告 下限値 | 実績の 有無 | 対応の 可否
透明度 |  | 別添付表2に定める方法 | m | 0.1
ｐＨ |  | 規格K0102-1 12
ＣＯＤ |  | 規格K0102-1 17.2 | mg/L | 0.5
ふん便性大腸菌群数 |  | 別添付表1の第1に定める方法 | 個 | 2 個/100mL
Ｏ‐１５７ |  | 腸管出血性大腸菌Ｏ26、Ｏ103、Ｏ111、Ｏ121、Ｏ145及びＯ157の検査法について （平成26年11月20日 食安監発1120第1号 厚生労働省医薬食品局 食品安全部監視安全課長通知） | 陽性又は 陰性
「規格」：日本産業規格