## 1-2-2建築物の敷地及び構造
点検様式１－２－２
点検記録表
（建築物の敷地及び構造）告示282号第四第二号に掲げる建築物
点検の実施日 令和 年 月 日
点検者 |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  |  | 資 格
代表となる点検者
その他の点検者
番号 | 点 検 項 目 |  |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 建築物の内部
(1) | 竪穴区画 | 竪穴区画の状況
(2) |  | 竪穴区画の外周部 |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況
(3) |  |  |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況
(4) | 準耐火構造の壁（竪穴区画を構成する壁に限る。） |  |  | 準耐火性能の確保の状況
(5) |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(6) |  |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(8) | 準耐火構造の床（竪穴区画を構成する床に限る。） |  |  | 準耐火性能の確保の状況
(9) |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(11) | 防火設備（竪穴区画を構成する防火設備に限る。） |  |  | 区画に対応した防火設備の設置の状況
(12) |  |  |  | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況
(13) |  |  |  | 常閉防火設備の本体及び枠の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  |  | 各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況
(15) |  |  |  | 常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況並びに照明器具及び懸垂物の状況
2 | 避難施設
(1) | 令第120条第２項に規定する通路 |  |  | 令第120条第２項に規定する通路の確保の状況
(2) | 避難上有効なバルコニー |  |  | 避難上有効なバルコニーの確保の状況
(3) |  |  |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  |  | 物品の放置の状況
(5) |  |  |  | 避難器具の操作性の確保の状況
(6) | 直通階段 |  |  | 直通階段の設置の状況
(7) |  |  |  | 幅員の確保の状況
(8) |  |  |  | 手すりの設置の状況
(9) |  |  |  | 物品の放置の状況
(10) |  |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況
3 | 上記以外の点検項目
その他確認事項
法第12条4項の規定による点検を要する防火設備の有無
| 有（ 階） |  | 無
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  | 改善(予定)年月
（注意）
[1] | この書類は、建築物ごとに作成してください。
[2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3] | 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。
[4] | 該当しない点検項目がある場合は、その「点検結果」欄及び「備考」欄に「－」を記入してください。
[5] | 「点検結果」欄は、告示282号別表第二（い）欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
[6] | 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、告示282号別表第二（い）欄に掲げる点検項目について（は）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
[7] | 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
[8] | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
[9] | 3「上記以外の点検項目」欄は、H20告示第282号第二の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該点検項目等を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。
[10] | 「その他確認事項」は、法第12条第４項の規定による点検を要する常時閉鎖した状態にある防火扉（各階の主要なものに限る。）及び随時閉鎖又は作動をできる防火設備（防火ダンパーを除く。）の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
[11] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
[12] | 配置図及び各階平面図を点検様式１－３－２の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
[13] | 要是正とされた点検項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式１－４の様式に従い添付してください。

## 1-3-2調査結果図
点検様式１－３－２
点 検 結 果 図（建築物の敷地及び構造)告示282号第四第二号に掲げる建築物
注）配置図及び各階平面図を添付し、防火区画、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。 | 番号 | 点検項目
| 1 | 建築物の内部
| (1)から(3) | 竪穴区画
| (4)から(7) | 準耐火構造の壁
| (8)から(10) | 準耐火構造の床
| (11)から(15) | 防火設備
| 2 | 避難施設
| (1) | 令第120条第２項に規定する通路
| (2)から(5) | 避難上有効なバルコニー
| (6)から(10) | 直通階段
| 3 | 上記以外の点検項目

## 1-4関係写真
点検様式１－４
関係写真
（敷地・構造）
部位 |  | 番号 | 点検項目 |  | 点検結果
要是正 その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 点検項目 |  | 点検結果
要是正 その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
（注意）
[1] | この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
[2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3] | 「部位」欄の「番号」、「点検項目」は、それぞれ点検様式１－２の番号、点検項目に対応したものを記入してください。
[4] | 「点検結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
[5] | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。