## 様式１
様式第１号
高圧ガス貯槽 開放検査周期延長届書 |  | 液石 | ×整 理 番 号
|  |  | ×受 理 年 月 日 | 年 月 日
名称（事業所の名称を含む。）
事務所（本社）所在地
事業所所在地
貯槽の名称 （種類・名称・型式）
備考
年 月 日
氏名又は名称
及び代表者名
佐賀県知事 様
備考 １ ×印の項は記載しないこと。 | 備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ×印の項は記載しないこと。
３ 申請は設備ごとに行うこと。
【個人情報について】 お預かりした個人情報は、その目的を達成するためにのみ使い、ご本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。 詳しくは、佐賀県のホームページの「佐賀県個人情報保護方針」をご覧ください。

## 様式２
様式第２号
高圧ガス貯槽開放検査周期延長に係る評価確認明細書
１ 対象貯槽
貯槽名称
型式
|  | 貯蔵ガス名 |  |  | 液化石油ガス
許可年月日及び番号
完成検査年月日
|  | 特定設備検査の受検の有無 |  |  | 有 無
|  | 現在の開放検査周期 |  |  | 年
前回開放検査年月日※
|  | 溶接修理等の有無 |  |  | 有 無
※ 第一種製造事業者においては、前回開放検査を実施した年度の保安検査実施日
２ 事業者評価に基づく周期延長後の開放検査周期
|  |  | 年（ | 次回実施年度 |  | 年度）
３ 要領の評価事項及び評価基準に対応する事項
(1) 開放検査結果概要
貯槽開放検査結果概要書（様式第３号）のとおり
(2) 対象貯槽データ
貯槽明細書（様式第４号）のとおり
(3) 評価項目及び評価基準
貯槽開放検査の評価及び検査データの保管に係る調書（様式第５号）のとおり
４ 開放検査検査実施者
(1) 事業者の評価担当者
役職
氏名
(2) 開放検査実施事業者
会社名
代表者氏名
担当者名

## 様式３
様式第３号
貯槽開放検査結果概要書
貯槽名称
| 項目 |  | 今回結果 | 前回結果
検査年月日
事業所検査立会者氏名
検査実施者氏名
検査実施者資格
| 試験条件 及び範囲 | 磁粉の濃度
試験片の規格
試験範囲
| 測定最小肉厚 |  | 鏡 | 鏡
|  |  | 胴 | 胴
欠陥の有無及び補修状況
※ 開放検査結果報告書の写し添付

## 様式４
様式第４号
貯槽明細書
貯槽名称
特定設備検査合格証番号
| 炉内焼鈍の有無 |  | 有 ・ 無
内容物
貯蔵能力
製造メーカー名
製造年月
設置年月
完成検査年月日
型式(地上･地下･横置等)
設計圧力
| 板 厚 | 計算肉厚 | 鏡
胴
|  | 使用肉厚 | 鏡
胴
| 使用材質 |  | 鏡
胴

## ×様式５ (hidden)
様式第４号
貯槽開放検査の評価及び検査データの保管に係る調書
Ⅰ．開放検査に係る方法及び基準関係規定（告示第17条第１号）
項目 | 基準
通常の 管理体制 | 事業所においては、自主保安を基本とした運転、設備及び保安を管理する体制があること。 | 三部門の組織（非腐食性ガスで横置円筒形貯槽のみを対象とする事業所については、事業所の規模等に応じた組織）及び職務が組織規程・責任権限規程等により文書化されていること。
| 運転管理、設備管理及び保安管理に関する規程・基準類が整備されていること。 | 文書化されていること。
| 工事管理に関し、規程・基準類が整備され、適切に実施できる体制であること。 | 文書化されていること。
開放検査 工事の手順 | 作業、工事手順が決まっていること。 | 開放検査工事の作業、工事手順例 ①貯槽及び関連配管の残液処理 ②関連配管の縁切り ③残ガス処理 ④空気への置換 ⑤外観、非破壊検査（内部清掃、前処理含む） ⑥付属品の取り外し ⑦付属品の検査 ⑧付属品の復旧 ⑨気密検査 ⑩関連配管の復旧 ⑪高圧ガスへの置換
施工要領書があること。
作業、工事手順に伴う責任区分が明確になっていること。
検査基準 | 1)開放検査における検査項目が定められていること。
2)検査方法が定められていること。
3)技術基準・規格が定められていること。
4)判定基準が定められていること。
補修基準 | 補修要領が定められていること。
溶接補修後 の検査基準 | 1)溶接補修後の検査項目が定められていること。
2)検査方法が定められていること。
3)各検査の施工方法が定められていること｡
Ⅱ．開放検査の評価体制（告示第17条第１号）
項目 | 基準
事業所の 評価体制 | 1)事業所において、開放検査の評価体制が明確になっていること。 | 1)開放検査を行う組織（外注検査会社を含む｡)が、明確化されていること｡(当該開放検査の組織表があること｡)
2)組織の分担及び責任が明確化されていること。
3)外注検査会社の管理が明確化されていること。
| 2)事業所には、開放検査結果等を的確に評価できる担当者（以下、「評価者」という。）が１名以上いること。 ①原則事業所員であること。 | 1)評価者の資格等が基準を満たしていること。
| ②評価に対する責任を有すること。(外注検査会社を含む個々の検査責任者、補修責任者及び付帯工事責任者に対する改善勧告等） | 2)外部の団体等が行う非破壊検査に関する研修会を受講した者又は社内において非破壊検査に関する教育を受けた者がいること。
| ③評価に必要な知識、経験を有すること。(該当貯槽の管理に関する知識、経験） | 3)開放検査に関する経験は、開放検査を行う組織等に属し、開放検査に係る業務に１年以上従事した者であること。
④評価者は、(社)日本非破壊検査協会（ＪＳＮＤＩ）が認定する非破壊検査技術者資格のうち磁気検査２種（ＭＴ２種）以上又は甲種機械製造保安責任者免状若しくは甲種化学製造保安責任者免状のいずれかを有する者であること。 ただし、非腐食性ガスで横置円筒貯槽のみを対象とする事業所の評価者については、乙種機械でも可とする。
Ⅱ．開放検査の評価体制（告示第17条第１号）
項目 | 基準
開放検査 の評価 | 開放検査の実施状況の確認及び評価が、評価者によって適切に実施されていること。 | 1)評価者により、開放検査関係規程に基づく開放検査期間に応じた評価が実施されていること。
2)評価者により、個々の検査（外注検査を含む｡)について次に掲げる事項が確認されていること。 ①検査を行う者の資格・経験等の保有確認 ②検査基準に基づく検査が実施されたことの確認
外注検査会社 の評価 | 外注検査会社に委ねる場合は、評価者の意見が反映され、検査に適した協力会社であることが事業所により確認されていること。 | 外注検査会社の技量について、次に掲げる実績等により確認されていること。 ①検査管理体制 ②検査実績 ③検査員の資格等の保有状況 ④検査員の教育訓練状況 ⑤検査設備等の保有状況
Ⅲ．開放検査データの保管・活用状況
項目 | 基準
１．記録の保存・解析 | 1)開放検査データを時系列的に保管し、貯槽の検査結果を的確に把握できる体制にあること。 | 1)開放検査記録の収集・解析・保管方法及び保管部署等が明確化されていること。
2)当該貯槽の設置以来の開放検査記録が整理されていること。 ※貯槽設計データを含む。（建設年月、建設メーカー、設計仕様、図面等）
3)欠陥及び腐食発生について原因・対策等を解析し、解析結果が保管されていること。
4)上記の検査記録が補修の要否の判断、寿命の推定等に有効に活用されていること。
| 2)技術資料の保有状況 | 入手に努めていること。
Ⅳ．開放検査実績
項目 | 基準
開放経歴 | 適正な開放検査期間毎に行った直近の２回の開放検査結果が下記に適合すること。
①直近２回の内１回は、本基準による検査結果を満足すること。
Ⅴ．その他評価において考慮すべき事項
項目 | 基準
貯槽付属品 の検査 | 下記付属品・機器の検査周期及び検査内容が明確になっており、それに従って実施されていること。 | 1)JLPA501(1998年)「ＬＰガスプラント検査基準」の第Ⅲ編に準ずるか、又はそれと同等以上の内容であること。
| ①元弁（第一弁） ②緊急遮断弁 ③逆止弁 ④液面計 ⑤その他付属品 | 2)緊急遮断装置は、「保安規則関係基準」の内容を満足していること。
貯槽外面検査 | 下記項目の検査周期及び検査内容が明確になっており、それに従って実施されていること。 ①溶接部 ②ノズル溶接部 ③塗装状況 | JLPA基準の第Ⅱ編に準ずるか、又はそれと同等以上の内容であること。
支柱の 耐熱措置 | 下記の検査項目が明確になっていること。①被覆状況 | JLPA基準の第Ⅱ編に準ずるか、又はそれと同等以上の内容であること｡
貯槽の 据えつけ状況 | 下記の検査項目が明確になっていること。 ①基礎のひび割れ・崩壊・損傷 ②ベースプレート部の腐食・損傷・変形 ③アンカーボルト・ナットの腐食・損傷・ゆるみ | JLPA基準の第Ⅱ編に準ずるか、又はそれと同等以上の内容であること。
日常管理 | 1)運転条件が設計仕様の範囲内であること｡ | 運転の温度・圧力等が設計以内であるか。
| 2)運転管理項目が決められ、文書化されていること。 | 運転手順書、運転条件基準等に記載されていること。
| 日常点検項目が決められていること。 | 外観検査等が決められているか

## ×様式５（1） (hidden)
様式第４号
貯槽開放検査の評価及び検査データの保管に係る調書
Ⅰ．開放検査に係る方法及び基準の適切かつ明確な定義と文書化（告示第17条第１号）
項目 | 基準 | 対応
開放検査 実施要領 | 次の事項に関し、開放検査の作業手順及び検査方法について定められていること。 ①貯槽及び関連配管の残液処理 ②関連配管の縁切り ③残ガス処理 ④空気への置換 ⑤外観、非破壊検査（内部清掃、前処理含む） ⑥付属品の取り外し ⑦付属品の検査 ⑧付属品の復旧 ⑨気密検査 ⑩関連配管の復旧 ⑪高圧ガスへの置換
開放検査 基準 | 開放検査における検査項目、判定及び処置について適用基準、規格が定められていること。
発生した欠陥及び腐食についてその原因の究明、処置対策の方法並びにその検討結果に基づく開放周期の期間が定められていること。
Ⅱ．溶接修理等に係る方法及び基準の適切かつ明確な定義と文書化（告示第17条第２号）
項目 | 基準 | 対応
溶接基準 | 適切な溶接補修等の方法及び溶接補修後の確認方法等が定められていること。
Ⅲ．欠陥の発生原因及び防止対策についての検討結果に基づき開放検査を行う時期を決定する方法の適切かつ明確な定義と文書化（告示第17条第３号）
項目 | 基準
実施事業者の評価体制 | 開放検査を行う組織（委託検査を含む）、役割分担及び責任範囲が明確化されていること。（当該開放検査の組織表があること。）
委託検査会社の管理体制が明確化されていること。
V.に規定する評価担当者が選任されていること。
項目 | 基準
開放検査 の評価 | 評価担当者により開放検査期間に応じた評価が実施されていること。
評価担当者により個々の検査（委託検査を含む）について次の事項が確認されていること。 ①検査員の資格、経験等の確認 ②開放検査実施要領及び開放検査基準に基づく検査が実施されていたことの確認。
補修要領 | 適切な欠陥除去方法及び補修後の確認方法等が定められていること。
開放周期 の評価基準 | 評価担当者は貯槽ごとに開放検査結果の評価と、開放検査周期を評価する。
ア直近の２回の開放検査において溶接補修等が行われていないこと。
イ貯槽の開放検査の結果が、次の４段階に分類され評価されていること。 ①欠陥が全くない場合 ②グラインダーで欠陥を削り取る程度の場合 ③軽微な溶接補修を必要とする場合 ④溶接補修等又は溶接修理等を必要とする場合
ウ評価結果の措置として、きず及び欠陥等の原因と措置対策は、次によること。 ①溶接欠陥の種類とその原因 ②きずの検出方法とその処置 ※「ＬＰガスプラント検査技術者必携第６分冊：溶接補修実施要領((社)日本エルピーガスプラント協会)」参照
エ評価担当者による検査の確認事項は次のとおりとする。 ①検査技術者※1の資格・経験等の確認 ②検査※2が実施されたことの確認 ※1高圧ガス保安協会の「ＫＨＫ認定検査事業者」の認定制度におけるＡ種検査員、Ｂ種検査員、Ｃ種検査員及びＤ種検査員並びに高圧ガス製造保安責任者免状所持者(甲種機械及び乙種機械所持者に限る。)とする ※2「ＬＰガスプラント検査基準(JLPA501)((社)日本エルピーガスプラント協会)」等に基づく検査
オその他、評価において考慮すべき事項は次のとおりとする。 ①貯槽の製造年月日、運転・保安管理の状況、内容物の確認データ及び開放検査の実施者の記録管理が整備されていること。 ②貯槽付属品の検査 次の付属品・機器の検査周期及び検査内容が明確になっており、それに従って実施されていること。 ａ元弁（第一弁） ｂ緊急遮断弁 ｃ逆止弁 ｄ液面計 ｅその他付属品
Ⅳ．開放検査の一部又は全部を委託する場合にあっては、その委託先の管理に関する事項の適切かつ明確な定義と文書化（告示第17条第４号）
項目 | 基準
委託検査会社 の 技量評価基準 | 「委託検査会社の技量評価基準」の整備評価項目は、次による。 ①検査管理体制 ②検査実績 ③検査員の資格等の保有 ④検査員の教育訓練状況 ⑤検査設備等機器の保有状況 ⑥安全意識及び協力度の程度
委託検査に委ねる場合は、評価担当者の意見が反映され、検査を実施する能力を有する事業者であることが確認されていること。 ※高圧ガス保安協会の認定検査事業者、指定保安検査機関及び指定完成検査機関は、検査を実施する能力をもつ事業者であるとみなす。
Ⅴ．開放検査のデータを適切に評価できる担当者の設置（告示第17条第５号）
項目 | 基準
評価担当者 | 「適切に評価できる担当者」とは、非破壊検査技術者のうち、磁気探傷試験レベル２（MT又はMY）以上、甲種機械責任者免状又は甲種化学責任者免状の資格を有している者をいう。対象となる貯槽の内容物が非腐食性ガスであって、かつ、現地で耐圧部に係る溶接施工を要しない貯槽である場合にあっては、乙種機械責任者の免状を有している者でも差し支えない。
評価担当者の勤務場所については、検査貯槽を有する事業所内に勤務していること。ただし、役割分担、責任範囲が明確化されている場合はこの限りでない。 ①評価体制組織に、明確に役割分担及び責任範囲が明確化されていること。 ②評価に対する責任を有すること。（評価に関する指導、指示、改善勧告等） ③評価に必要な経験を有すること。（開放検査の管理に関する経験）
評価担当者が退職や異動等の理由により、不在となった場合は、速やかに評価担当者を選任し直すこと。
Ⅴ．開放検査のデータ及び検査結果を時系列順に保管し、これらを適切に把握できる体制の構築（告示第17条第６号）
項目 | 基準
記録の解析 保管及び 保存基準 | 保管、保存の責任者が定められていること。
開放検査記録の保管方法が明確に定められていること。
貯槽ごとに当該貯槽に係る設置以来の開放検査記録が整理されていること。（設 計図書及び仕様書等を含む）
欠陥及び腐食の発生についての原因、処置対策等を解析し、解析結果が保管され ていること。
開放検査 実績の把握 | 開放検査実績の把握と製造事業者の責務が明確に作成されていること。
適正な開放検査期間ごとに行った直近の開放検査結果が次に適合すること。 ・ＫＨＫＳ「４．３高圧ガス設備の耐圧性能及び強度」に定める検査で「内部の 減肉、劣化損傷がない」ことが確認された貯槽であること。
次回の開放検査周期が把握されていること。

## 様式５
様式第５号
貯槽開放検査の評価及び検査データの保管に係る調書
Ⅰ．開放検査に係る方法及び基準の適切かつ明確な定義と文書化（告示第17条第１号）
項目 | 基準 | 対応 | 備考
開放検査 実施要領 | 開放検査に係る方法について定められていること。
開放検査 基準 | 開放検査に係る基準について定められていること。
Ⅱ．溶接修理等に係る方法及び基準の適切かつ明確な定義と文書化（告示第17条第２号）
項目 | 基準 | 対応 | 備考
溶接修理等 実施要領 | 溶接補修等の方法及び溶接補修後の確認方法等が定められていること。
Ⅲ．欠陥の発生原因及び防止対策についての検討結果に基づき開放検査を行う時期を決定する方法の適切かつ明確な定義と文書化（告示第17条第３号）
項目 | 基準 | 対応 | 備考
実施事業者 の評価体制 | 発生した欠陥について、その発生原因を究明し、その対策を検討できる体制を定めること。
開放検査 の評価 | 評価担当者により、貯槽ごとの開放検査結果の評価と、開放検査周期の評価が実施されていること。
Ⅳ．開放検査の一部又は全部を委託する場合にあっては、その委託先の管理に関する事項の適切かつ明確な定義と文書化（告示第17条第４号）
項目 | 基準 | 対応 | 備考
委託検査会社 の 技量評価 | 委託検査会社は、評価担当者の意見が反映され、検査を実施する能力を有する事業者であること。 ※KHKの認定検査事業者、指定保安検査機関及び指定完成検査機関は、検査を実施する能力をもつ事業者であるとみなす。
Ⅴ．開放検査のデータを適切に評価できる担当者の設置（告示第17条第５号）
項目 | 基準 | 対応 | 備考
評価担当者 | 開放検査のデータを適切に評価できる担当者を設置すること。
Ⅵ．開放検査のデータ及び検査結果を時系列順に保管し、これらを適切に把握できる体制の構築（告示第17条第６号）
項目 | 基準 | 対応 | 備考
記録の解析 保管及び 保存基準 | 開放検査のデータ及び検査結果を時系列順に保管し、これらを適切に把握できる体制にあること。
開放検査 実績の把握 | 開放検査実績を把握し、これらを適切に管理できる体制にあること。

## 様式５ (記載例)
様式第５号
貯槽開放検査の評価及び検査データの保管に係る調書（記載例）
Ⅰ．開放検査に係る方法及び基準の適切かつ明確な定義と文書化（告示第17条第１号）
項目 | 基準 | 対応 | 備考
開放検査 実施要領 | 開放検査に係る方法について定められていること。 | 次のとおり定めます。 ①貯槽及び関連配管の残液処理 ②関連配管の縁切り ③残ガス処理 ④空気への置換 ⑤外観、非破壊検査（内部清掃、前処理含む） ⑥付属品の取り外し ⑦付属品の検査 ⑧付属品の復旧 ⑨気密検査 ⑩関連配管の復旧 ⑪高圧ガスへの置換
開放検査 基準 | 開放検査に係る基準について定められていること。 | ・開放検査における検査項目、判定及び処置について適用基準、規格を定めます。
・発生した欠陥及び腐食についてその原因の究明、処置対策の方法並びにその検討結果に基づく開放周期の期間が定めます。
Ⅱ．溶接修理等に係る方法及び基準の適切かつ明確な定義と文書化（告示第17条第２号）
項目 | 基準 | 対応 | 備考
溶接修理等 実施要領 | 溶接補修等の方法及び溶接補修後の確認方法等が定められていること。 | ・適切な欠陥除去方法及び溶接補修等の方法を定めます。
・適切な溶接補修後の確認方法等を定めます。
Ⅲ．欠陥の発生原因及び防止対策についての検討結果に基づき開放検査を行う時期を決定する方法の適切かつ明確な定義と文書化（告示第17条第３号）
項目 | 基準 | 対応 | 備考
実施事業者 の評価体制 | 発生した欠陥について、その発生原因を究明し、その対策を検討できる体制を定めること。 | ・開放検査を行う組織（委託検査を含む）、役割分担及び責任範囲を明確化します。
・委託検査会社の管理体制を明確化します。
項目 | 基準 | 対応 | 備考
開放検査 の評価 | 評価担当者により、貯槽ごとの開放検査結果の評価と、開放検査周期の評価が実施されていること。 | 個々の検査（委託検査を含む）について次の事項を確認します。
ア 直近の２回の開放検査において溶接補修等が行われていないこと。
イ 貯槽の開放検査の結果が、次の４段階に分類され評価されていること。 ①欠陥が全くない場合 ②グラインダーで欠陥を削り取る程度の場合 ③軽微な溶接補修を必要とする場合 ④溶接補修等又は溶接修理等を必要とする場合
ウ 評価結果の措置として、きず及び欠陥等の原因と措置対策は、次によること。 ①溶接欠陥の種類とその原因 ②きずの検出方法とその処置 ※「ＬＰガスプラント検査技術者必携第６分冊：溶接補修実施要領((社)日本エルピーガスプラント協会)」参照
エ 評価担当者による検査の確認事項は次のとおりとする。 ①検査技術者※1の資格・経験等の確認 ②検査※2が実施されたことの確認 ※1高圧ガス保安協会の「ＫＨＫ認定検査事業者」の認定制度におけるＡ種検査員、Ｂ種検査員、Ｃ種検査員及びＤ種検査員並びに高圧ガス製造保安責任者免状所持者(甲種機械及び乙種機械所持者に限る。)とする ※2「ＬＰガスプラント検査基準(JLPA501)((社)日本エルピーガスプラント協会)」等に基づく検査
オ その他、評価において考慮すべき事項は次のとおりとする。 ①貯槽の製造年月日、運転・保安管理の状況、内容物の確認データ及び開放検査の実施者の記録管理が整備されていること。 ②貯槽付属品の検査 次の付属品・機器の検査周期及び検査内容が明確になっており、それに従って実施されていること。 ａ元弁（第一弁） ｂ緊急遮断弁 ｃ逆止弁 ｄ液面計 ｅその他付属品
Ⅳ．開放検査の一部又は全部を委託する場合にあっては、その委託先の管理に関する事項の適切かつ明確な定義と文書化（告示第17条第４号）
項目 | 基準 | 対応 | 備考
委託検査会社 の 技量評価 | 委託検査会社は、評価担当者の意見が反映され、検査を実施する能力を有する事業者であること。 ※KHKの認定検査事業者、指定保安検査機関及び指定完成検査機関は、検査を実施する能力をもつ事業者であるとみなす。 | 次のとおり定めます。 ①検査管理体制 ②検査実績 ③検査員の資格等の保有 ④検査員の教育訓練状況 ⑤検査設備等機器の保有状況 ⑥安全意識及び協力度の程度
Ⅴ．開放検査のデータを適切に評価できる担当者の設置（告示第17条第５号）
項目 | 基準 | 対応 | 備考
評価担当者 | 開放検査のデータを適切に評価できる担当者を設置すること。 | ・評価担当者は、以下の条件を満たす者から選任します。 <条件> ①以下のいずれかの資格を有しているもの ・非破壊検査技術者のうち、磁気探傷試験レベル２以上 ・甲種機械責任者免状 ・甲種化学責任者免状 ・（現地で耐圧部に係る溶接施工を要しない貯槽の場合は）乙種機械責任者免状 ②検査貯槽を有する事業所職員 ③評価に必要な経験を有すること。（貯槽の管理に関する経験） ④評価に対する責任を有すること。（評価に関する指導、指示、改善勧告等）
・評価担当者が退職や異動等の理由により、不在となった場合は、速やかに評価担当者を選任し直します。
Ⅵ．開放検査のデータ及び検査結果を時系列順に保管し、これらを適切に把握できる体制の構築（告示第17条第６号）
項目 | 基準 | 対応 | 備考
記録の解析 保管及び 保存基準 | 開放検査のデータ及び検査結果を時系列順に保管し、これらを適切に把握できる体制にあること。 | ・保管、保存の責任者を定めます。
・開放検査記録の保管方法を明確に定めます。
・貯槽ごとに当該貯槽に係る設置以来の開放検査記録を整理します。（設計図書及び仕様書等を含む）
・欠陥及び腐食の発生についての原因、処置対策等を解析し、解析結果を保管します。
開放検査 実績の把握 | 開放検査実績を把握し、これらを適切に管理できる体制にあること。 | ・開放検査実績の把握と製造事業者の責務を明確に作成します。
・適正な開放検査期間ごとに行った直近の開放検査結果が次に適合することを確認します。 ・KHKS「4.3高圧ガス設備の耐圧性能及び強度」に定める検査で「内部の減肉、劣化損傷がない」ことが確認された貯槽であること。
・次回の開放検査周期を把握します。

## 様式６
様式第６号
高圧ガス貯槽 開放検査周期延長 変更届書 |  | 液石 | ×整 理 番 号
|  |  | ×受 理 年 月 日 | 年 月 日
名称（事業所の名称を含む。）
事務所（本社）所在地
事業所所在地
貯槽の名称 （種類・名称・型式）
届書及び変更届書の 受理年月日
変更の内容
年 月 日
氏名又は名称
及び代表者名
佐賀県知事 様
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ×印の項は記載しないこと。
３ 申請は設備ごとに行うこと。
【個人情報について】 お預かりした個人情報は、その目的を達成するためにのみ使い、ご本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。 詳しくは、佐賀県のホームページの「佐賀県個人情報保護方針」をご覧ください。

## 様式７
様式第７号
変 更 明 細 書
１ 対象貯槽
貯槽名称
型式
|  | 貯蔵ガス名 | 液化石油ガス
許可年月日及び番号
完成検査年月日
|  | 特定設備検査の受検の有無 | 有 無
|  | 現在の開放検査周期 | 年
前回開放検査年月日※
※ 第一種製造事業者においては、前回開放検査を実施した年度の保安検査実施日
２ 事業者評価に基づく周期延長後の開放検査周期 | 変更の内容
変更前：
変更後：
３ 要領の評価事項及び評価基準に対応する事項 | 変更の理由
４ 開放検査検査実施者
(1) 事業者の評価担当者
役職
氏名
(2) 開放検査実施事業者
会社名
代表者氏名
担当者名

## 開放検査（３年→５年） (hidden)
様式２
貯槽（応力除去焼鈍無し） 開放検査周期延長 評価結果報告書 | 液石 | ×整 理 番 号
|  | ×受 理 年 月 日 |  | 年 月 日
名称（事業所の名称を含む。）
事務所（本社）所在地
事業所所在地
製造施設許可年月日
貯槽の名称
延長開放検査周期年 | ３ 年 → ５ 年
前回の開放検査を実施した 保安検査年月日（※）
次回の開放検査期限年月日 （※の５年後の年月日）
開放検査評価者 （保安統括者）
開放検査責任者 （保安係員）
開放検査実施 指定保安検査機関名
年 月 日
|  | 代表者 | 氏名 | ㊞
佐賀県知事 様
備考 １ ×印の項は記載しないこと。