## 速報様式
【佐賀県】高圧ガス事故発生報告
1 | 事故の種類 | 高圧法 |  | 一般則 |  | 液石則 |  | 冷凍則 | コンビ則 | 発生場所
|  |  | 石災法 | [6 empty] | 佐賀市
2 | 発生日時（24時間） | 年 月 日 時 分頃 | [7 empty] | 唐津市
3 | 発生場所（市町） | [8 empty] | 鳥栖市
4 | 事故の概要 | [8 empty] | 多久市
| 事故種別 |  | 事業所内事故 |  |  |  | 事業所外事故 |  |  | 伊万里市
| 事故事象 |  | 爆発 |  |  | 火災 |  | 噴出・漏えい |  | 武雄市
|  |  | 破裂・破損 |  |  | 危険状態 |  | その他 |  | 鹿島市
| 事故事象（複数） | １次： |  |  |  | ２次： |  |  |  | 小城市
| 事業者等の | 名称 | ： | [6 empty] | 嬉野市
| 名称等 | 所在地 | ： | [6 empty] | 神崎市
|  | 担当者 | ： | [6 empty] | 神埼郡吉野ヶ里町
|  | 連絡先 | ： | [6 empty] | 三養基郡基山町
5 | 人的被害 |  | 有 |  | 無 |  | 調査中 |  |  | 三養基郡上峰町
|  | 死者 |  | 名 （うち第三者 |  |  |  | 名） |  | 三養基郡みやき町
|  | 重傷者 |  | 名 （うち第三者 |  |  |  | 名） |  | 東松浦郡玄海町
|  | 軽傷者 |  | 名 （うち第三者 |  |  |  | 名） |  | 西松浦郡有田町
| 物的被害 |  | 有 |  | 無 |  | 調査中 |  |  | 杵島郡大町町
（ ）
6 | 原因 | [8 empty] | 杵島郡江北町
7 | 措置・対策 | [8 empty] | 杵島郡白石町
8 | 設備の概要 | ガス種： |  |  |  | 処理・貯蔵能力： |  |  |  | 藤津郡太良町
使用用途（一般・冷凍）：
【提出先】
佐賀県 危機管理防災課 消防保安室 保安担当
メール：kikikanribousai@pref.saga.lg.jp |  |  |  |  | FAX：0952-25-7262

## 速報様式（記載例①）
【佐賀県】高圧ガス事故発生報告
1 | 事故の種類 | 高圧法 |  | 一般則 |  | 液石則 |  | 冷凍則 | コンビ則 | 発生場所
|  |  | 石災法 | [6 empty] | 佐賀市
2 | 発生日時（24時間） | 2022年２月８日 13時40分頃 | [7 empty] | 唐津市
3 | 発生場所（市町） | 佐賀市 | [7 empty] | 鳥栖市
4 | 事故の概要 ○覚知の状況 ○設備の状況 ○応急処置の内容 | 13時40分、日常点検のため巡視中、屋外に設置しているアンモニア空調設備の付近でアンモニア臭を覚知、調査を行ったところ配管にピンホールが発生し、冷媒ガスが漏えいしているのを発見した。ただちに周辺のバルブを閉止し、空調設備を停止した。推定漏えい量は○kgである。 なお、当日朝（8時10分）に実施した点検では圧力・液面計・匂いのいずれも異常は見受けられなかった。 | [7 empty] | 多久市
| 事故種別 |  | 事業所内事故 |  |  |  | 事業所外事故 |  |  | 伊万里市
| 事故事象 |  | 爆発 |  |  | 火災 |  | 噴出・漏えい |  | 武雄市
|  |  | 破裂・破損 |  |  | 危険状態 |  | その他 |  | 鹿島市
| 事故事象（複数） | １次： |  |  |  | ２次： |  |  |  | 小城市
| 事業者等の | 名称 | ： | (株)○○ 佐賀工場 | [5 empty] | 嬉野市
| 名称等 | 所在地 | ： | 佐賀県佐賀市○○町○丁目○-○ | [5 empty] | 神崎市
|  | 担当者 | ： | 佐賀 太郎（080-○○○○-○○○○） | [5 empty] | 神埼郡吉野ヶ里町
|  | 連絡先 | ： | 0952-○○-○○○○ | [5 empty] | 三養基郡基山町
5 | 人的被害 |  | 有 |  | 無 |  | 調査中 |  |  | 三養基郡上峰町
|  | 死者 | 0 | 名 （うち第三者 |  |  | 0 | 名） |  | 三養基郡みやき町
|  | 重傷者 | 0 | 名 （うち第三者 |  |  | 0 | 名） |  | 東松浦郡玄海町
|  | 軽傷者 | 0 | 名 （うち第三者 |  |  | 0 | 名） |  | 西松浦郡有田町
| 物的被害 |  | 有 |  | 無 |  | 調査中 |  |  | 杵島郡大町町
（ ）
6 | 原因 | 配管の腐食による漏えい | [7 empty] | 杵島郡江北町
7 | 措置・対策 | 措置：腐食配管の溶接修理予定 対策：予防交換、サビ止め塗装の頻度の見直し等 | [7 empty] | 杵島郡白石町
8 | 設備の概要 | ガス種： |  | NH3 |  | 処理・貯蔵能力： |  | 24.24冷凍トン |  | 藤津郡太良町
|  | 使用用途（一般・冷凍）： |  |  |  | 空調設備
【提出先】
佐賀県 危機管理防災課 消防保安室 保安担当
メール：kikikanribousai@pref.saga.lg.jp |  |  |  |  | FAX：0952-25-7262

## 速報様式（記載例②）
【佐賀県】高圧ガス事故発生報告
1 | 事故の種類 | 高圧法 |  | 一般則 |  | 液石則 |  | 冷凍則 | コンビ則 | 発生場所
|  |  | 石災法 | [6 empty] | 佐賀市
2 | 発生日時（24時間） | 2022年２月８日 13時40分頃 | [7 empty] | 唐津市
3 | 発生場所（市町） | 佐賀市 | [7 empty] | 鳥栖市
4 | 事故の概要 ○覚知の状況 ○設備の状況 ○応急処置の内容 | 充填所にて容器にLPガスを充てんしようとしたところ、容器と充填機が正常に接続いない状態で充填作業が開始された。作業員が液漏れを覚知し、すぐに充填機の緊急停止操作を行おうとしたが、何らかの着火源に引火、作業員が軽度の火傷を負った。なお、火災は速やかに鎮火された他、ガスは充填機の緊急停止機能により漏えいは止まっていた。 | [7 empty] | 多久市
| 事故種別 |  | 事業所内事故 |  |  |  | 事業所外事故 |  |  | 嬉野市
| 事故事象 |  | 爆発 |  |  | 火災 |  | 噴出・漏えい |  | 神崎市
|  |  | 破裂・破損 |  |  | 危険状態 |  | その他 |  | 神埼郡吉野ヶ里町
| 事故事象（複数） | １次： | 噴出・漏えい |  |  | ２次： | 火災 |  |  | 三養基郡基山町
| 事業者等の | 名称 | ： | (株)○○ガス | [5 empty] | 三養基郡上峰町
| 名称等 | 所在地 | ： | 佐賀県佐賀市○○町○丁目○-○ | [5 empty] | 三養基郡みやき町
|  | 担当者 | ： | 佐賀 太郎（080-○○○○-○○○○） | [5 empty] | 東松浦郡玄海町
|  | 連絡先 | ： | 0952-○○-○○○○ | [5 empty] | 西松浦郡有田町
5 | 人的被害 |  | 有 |  | 無 |  | 調査中 |  |  | 杵島郡大町町
|  | 死者 | 0 | 名 （うち第三者 |  |  | 0 | 名） |  | 杵島郡江北町
|  | 重傷者 | 0 | 名 （うち第三者 |  |  | 0 | 名） |  | 杵島郡白石町
|  | 軽傷者 | 1 | 名 （うち第三者 |  |  | 0 | 名） |  | 藤津郡太良町
| 物的被害 |  | 有 |  | 無 |  | 調査中
（ ）
6 | 原因 | 充填時の誤操作
7 | 措置・対策 | 作業方法の見直し及びマニュアルの作成
8 | 設備の概要 | ガス種： |  | LP |  | 処理・貯蔵能力： |  | 60,000ｍ3/日
使用用途（一般・冷凍）：
【提出先】
佐賀県 危機管理防災課 消防保安室 保安担当
メール：kikikanribousai@pref.saga.lg.jp |  |  |  |  | FAX：0952-25-7262