## 第14表（2）
第14表（2） 特定建築物施設調査件数・不適件数の状況 | [13 empty] | 令和2年度
調 査 項 目 |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店 舗 |  | 事務所 |  | 学 校 |  | 旅 館 |  | その他
|  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
空気環境・空気調和の調整 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 10 | 0 | 0
| 空気環境の測定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| ホルムアルデヒド量の測定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| 浮遊粉じんの量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| 一酸化炭素の含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| 二酸化炭素の含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| 温度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0
| 相対湿度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0
| 気流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| ホルムアルデヒド量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷却塔への供給水に必要な措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 加湿装置への供給水に必要な措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（1月以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（1年以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 加湿装置の汚れ点検（1月以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| 加湿装置の清掃（1年以内ごと） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
飲料水の管理 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5 | 0 | 0
| 遊離残留塩素含有率検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0
| 遊離残留塩素含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| 中央式給湯設備給湯水遊離残留塩素含有率検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
| 中央給湯設備給湯水遊離残留塩素含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 水質検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| 水質基準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| 中央式給湯設備給湯水質検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
| 中央式給湯設備給湯水質基準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 貯水槽の清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0
| 貯湯槽の清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
雑用水の管理 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 遊離残留塩素含有率検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 遊離残留塩素含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 雑用水の水槽点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 水質検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| ｐＨ値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 臭気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 外観 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 濁度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
その他 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0
| 排水設備の清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 大掃除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| ねずみ等の防除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| 帳簿書類の備付け | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0